УТВЕРЖДАЮ
Начальник государственной жилищной
инспекции Костромской области

___________________Л.В. Петухова
«28» февраля 2022 года

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ,

которые могут запрашиваться государственной жилищной инспекцией Костромской области у контролируемого лица в рамках осуществления регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
1. Документы, устанавливающие организационно-правовую форму, права и обязанности юридического лица, индивидуального предпринимателя.

2. Документы, устанавливающие состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким многоквартирным домом документы, технические средства и оборудование (далее - техническая документация, средства и оборудование), в том числе документы, подтверждающие объемы коммунальных ресурсов, поступающих в многоквартирный дом, жилое и (или) нежилое помещение, документы о наличии в многоквартирном доме оборудования, относящегося к общему имуществу, для приготовления горячей воды (отопления), документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества (технический паспорт многоквартирного дома с экспликацией помещений, инструкция по эксплуатации многоквартирного дома, акты весеннего, осеннего осмотра дома, схемы отопления, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения дома).

4. Документы, подтверждающие прием, хранение и передачу технической документации, средств и оборудования, а также актуализацию и восстановление технической документации (при необходимости). 

5. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.

6. Документы, подтверждающие сбор, обновление и хранение информации о нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме на основании договоров, включая ведение актуальных списков в электронном виде.

7. Документы, подтверждающие формирование годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
8. Отчеты о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, смет доходов и расходов товарищества на год, о деятельности правления товарищества.
9. Документы, подтверждающие осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества.
10. Документы, подтверждающие ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги.
11. Документы, подтверждающие осуществление взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом.
12. Документы, подтверждающие организацию и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги
13. Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ.
14. Документы, подтверждающие соблюдение порядка регистрации и рассмотрения заявления собственника помещения о перерасчете платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
15. Порядок приема и рассмотрения заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме.
16. Договоры, обеспечивающие управление многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, договоры, содержащие условия предоставления коммунальных услуг, и договоры об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
17. Документы, подтверждающие подготовку предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам.
18. Документы, подтверждающие размещение обязательной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
19. Приказ о назначении ответственного лица по размещению обязательной  информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также его должностная инструкция.
20. Договор (соглашение) на передачу прав по размещению  обязательной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства иным лицам (при наличии).
21. Документы о распределении прав на размещение обязательной информации в ГИС ЖКХ.
22. Документы об объемах коммунальных ресурсов, использованных для приготовления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
23. Документы, подтверждающие объемы потребления коммунальных ресурсов многоквартирным домом, зафиксированные ОДПУ учета соответствующих коммунальных ресурсов за запрашиваемый период.
24. Документы, подтверждающие примененный порядок начисления (корректировки, перерасчета) платы за коммунальные услуги, предоставленные в жилом/нежилом помещении и предоставленные на общедомовые нужды.
25. Документы, подтверждающие оборудование жилого/нежилого помещения индивидуальным (индивидуальными, общеквартирными) прибором учета соответствующих ресурсов.
26. Документы, подтверждающие основания для перерасчета в том числе, подтверждающие нарушение качества услуги, период нарушения качества, окончание периода нарушения качества и проведение перерасчета, количество фактически проживающих в жилом помещении граждан, в том числе:

1) акты фиксации предоставления жилищно - коммунальных услуг ненадлежащего качества, а так же превышения периода установленной продолжительности отсутствия услуги и восстановления качества.

2) документы, подтверждающие снижение платы за жилищно-коммунальные услуги в связи с предоставлением услуги не надлежащего качества и превышения допустимой продолжительности отсутствия услуги.
27. Документы, подтверждающие предоставление потребителю необходимой достоверной информации о предоставленных коммунальных услугах, их объемах и стоимости, о тарифах  и нормативах на соответствующие ресурсы, об исполнителе услуг и порядке начисления, в том числе платежные документы, за запрашиваемый период.
28. Платежные документы.
29. Акты ввода (замены) в эксплуатацию индивидуальных приборов учета, проверки состояния индивидуального прибора учета, достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуального прибора учета, с информацией о подключении к  автоматизированной системе коммерческого учёта электроэнергии.
30 Акты (ведомости) снятия  показаний  индивидуальных приборов учета.
31. Документы о согласовании с потребителем даты и времени проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета.
32. Акты об установке контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, пломб и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, а также конструкции, защищающие приборы учета от несанкционированного вмешательства в их работу.
33. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
34. Документы о температурном графике работы тепловых сетей.
35. Акт несанкционированного вмешательства (подключения) в работу прибора учета.
36. Документы, свидетельствующие о вручении потребителю акта проверки индивидуального прибора учета, акта о несанкционированном вмешательстве (подключении) в работу прибора учета).
37. Акты сверки между ресурсоснабжающими организациями и организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.
38. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) нарушения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
39. Документы, подтверждающие ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
40. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ и оказанных услуг.
41. Документы, подтверждающие порядок приема и рассмотрения заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме.
42. Журналы учета (регистрации) заявок, входящей и исходящей корреспонденции.
43. Документы, фиксирующие сведения о контроле за состоянием оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
44. Документы, подтверждающие выполнение работ в целях надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, в том числе:

1) придомовой территории в летнее время:

акты приемки выполненных работ по обеспечению сохранности зеленых насаждений;

акты приемки выполненных работ по выкашиванию газонов в теплый период года;

договор, график, акты выполненных работ по подметанию и уборке придомовой территории в теплый период года;

договор, акты выполненных работ по очистке от мусора урн и их промывке  в теплый период года;

акты приемки выполненных работ по уборке крылец и площадок перед входом в подъезды в теплый период года;

акты приемки выполненных работ по прочистке ливневой канализации в теплый период года;

2) придомовой территории в зимнее время:

договор, акты выполненных работ по очистке крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см  в  холодный период года;

договор, акты выполненных работ по сдвиганию свежевыпавшего снега и очистке придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см в холодный период года;

договор, акты выполненных работ по очистке придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметанию такой территории, свободной от снежного покрова), уборке крылец и площадок перед входами в подъезды в холодный период года;

договор, акты выполненных работ по очистке придомовой территории от наледи в холодный период года;

договор, акты выполненных работ по очистке от мусора урн в холодный период года;

3) вывозу жидких бытовых отходов:

договор, акты выполненных работ содержанию сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения;

договор, акты выполненных работ по вывозу жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории, вывозу бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории;

Договор, акты выполненных работ по дезинфекции септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом;

4) уборке мест общего пользования:

договор, график, акты выполненных работ по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых  холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов);

договор, график, акты выполненных работ по влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

договор, график, акты выполненных работ по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

договор, график, акты выполненных работ по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

договор, график, акты выполненных работ по проведению дератизации, дезинфекции, дезинсекции  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

5) фундамента:

акты выполненных работ по проверке соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам и организация выполнения работ по устранению выявленных нарушений;

акты проверок технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами. При выявлении нарушений документы подтверждающие организацию и выполнение работ (оказанию услуг) по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и составлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

акты проверок состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений документы подтверждающие организацию и выполнение работ по  восстановлению работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента;

6) подвалов:

акты проверок температурно-влажностного режима подвальных помещений,  при выявлении нарушений документы подтверждающие организацию и выполнение работ по устранению причин его нарушения;

акты проверок состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков;

акты выполненных работ по принятию мер, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков;

акты выполненных работ по принятию мер, исключающие захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков;

акты выполненных работ по принятию мер, исключающие разрушение стенок приямков;

акты выполненных работ по принятию мер, обеспечивающие вентиляцию помещений подвалов;

акты проверок состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Акты выполненных работ по устранению выявленных неисправностей;

Документы, подтверждающие организацию и выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность освещения подвального помещения;

Договор, график, акты выполненных работ по проведению дератизации, дезинсекции помещений подвалов;

7) стен, фасадов:

акты обследования стен на отклонение от проектных условий эксплуатации, несанкционированное изменение конструктивного решения, признаки потери несущей способности, наличие деформаций, нарушение теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов. В случае выявления повреждений и нарушений – план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации, документы, подтверждающие организацию и выполнение работ по устранению повреждений и нарушений;

акты обследования стен на наличие следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. В случае выявления повреждений и нарушений – план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и документы, подтверждающие организацию и выполнение работ по устранению повреждений и нарушений;

акты обследования стен на наличие повреждений в кладке, наличие и характер трещин, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. В случае выявления повреждений и нарушений – план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и документы, подтверждающие организацию и выполнение работ по устранению повреждений и нарушений;

акты обследования стен на наличие повреждений в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличие в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен. В случае выявления повреждений и нарушений – план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и документы, подтверждающие организацию и выполнение работ по устранению повреждений и нарушений;

акты проверки технического состояния отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами. В случае выявления повреждений и нарушений -  план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и выполнение работ по устранению повреждений и нарушений;

акты проверки сплошности и герметичности наружных водостоков. В случае выявления повреждений и нарушений – документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты контроля состояния и работоспособности информационных знаков (с указанием наименования улицы и номера дома, номеров подъездов и расположенных в них квартир, расположения пожарных гидрантов). В случае выявления повреждений и нарушений – документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты осмотра досок объявлений в подъездах МКД или в пределах земельного участка, на котором расположен МКД с информацией, предусмотренной Правилами предоставления коммунальных услуг;

акты обследования технического состояния конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. В случае выявления повреждений и нарушений -  план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты контроля состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. При необходимости документы подтверждающие, организацию по их восстановлению или замене;

документы, подтверждающие организацию и выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность наружного освещения;

акты выполненных работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

8) перекрытий:

акты обследования перекрытий на выявление нарушений условий их эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний. Акты проверки состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий). При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования перекрытий на наличие, характер и величины трещин в теле и в местах примыканий к стенам, отслоение защитного слоя бетона и оголение арматуры, коррозия арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования перекрытий на наличие, характер и величины трещин, смещение плит одной относительно другой по высоте, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов, следы протечек или промерзания на плитах и на стенах в местах опирания, отслоение защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозия арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования перекрытий на выявление зыбкости, наличие, характер и величины трещин в штукатурном слое, проверена ли целостность несущих деревянных элементов и мест их опирания, выявлены ли следы протечек на потолке, плотность и влажность засыпки, поражение гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования перекрытий на наличие, характер и величины трещин в сводах, изменения состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

9) столбов, колонн:

акты обследования колонн, столбов по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированное изменение конструктивного решения, потерю устойчивости, наличие, характер и величина трещин, выпучивание, отклонение от вертикали. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования колонн, столбов по выявлению коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоением защитного слоя бетона, оголением арматуры и нарушением ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования колонн, столбов по выявлению разрушений или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в многоквартирных домах с кирпичными столбами. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования колонн, столбов по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоение древесины, разрыв волокон древесины в домах с деревянными стойками. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

документы, подтверждающие организацию или контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

10) балок:

документы, подтверждающие организацию или контроль состояния условий эксплуатации, несанкционированное изменение конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей). При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования балок по выявлению на поверхности отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголение и коррозия арматуры, крупные выбоины и сколы бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования балок по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования балок на наличие увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

11) кровли:

акты обследования кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – документы, подтверждающие организацию и проведение работ по незамедлительному их устранению;

акты обследования, проверки молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши на наличие деформации и повреждений. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты проверок антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши. При выявлении нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок на наличие деформации и повреждений. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – документы, подтверждающие организацию и проведение работ по незамедлительному их устранению;

акты обследования слуховых окон на наличие деформации и повреждений. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - документы, подтверждающие организацию и проведение работ по незамедлительному их устранению;

акты обследования на наличие деформации и повреждений выходов на крыши. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – документы, подтверждающие организацию и проведение работ по незамедлительному их устранению;

акты обследования на наличие деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. При выявлении нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение восстановительных работ;

акты обследования на наличие деформации и повреждений осадочных и температурных швов. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – документы, подтверждающие организацию и проведение работ по незамедлительному их устранению;

акты проверок состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – документы, подтверждающие организацию и проведение работ по незамедлительному их устранению;

акты проверок температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – документы, подтверждающие организацию и проведение работ по незамедлительному их устранению;

акты проверок состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – документы, подтверждающие организацию и проведение работ по незамедлительному их устранению;

акты проверок или осмотров потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – документы, подтверждающие организацию и проведение работ по незамедлительному их устранению;

акты проверок защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраски металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. При выявлении нарушений –план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение работ по их восстановлению;

акты проверок антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей. При выявлении нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), документы, подтверждающие организацию и проведение работ по их восстановлению;

акты проверок кровли и водоотводящих устройств на наличие мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – документы, подтверждающие организацию и проведение работ по незамедлительному их устранению;

акты проверки кровли на наличие скопления снега и наледи. При выявлении нарушений, акты выполненных работ по очистке кровли от снега и наледи;

акты обследования кровли на наличие пробоин, трещин, смещения отдельных элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке шиферной кровли. При выявлении нарушений, акты выполненных работ;

акты обследования кровли на наличие коррозии, свищей, ослабления гребней и фальцев, пробоин, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель. При выявлении нарушений, акты выполненных работ;

акты обследования кровли по выявлению не герметичности примыканий покрытия кровли к вертикальным конструкциям кровли (вентиляционные шахты, канализационные стояки, слуховые окна). При выявлении нарушений акты выполненных работ;

акты обследования кровли на наличие следов отслоения от основания, разрывов и пробоин, местных просадок, расслоения в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивания покровного и защитного слоев мягкой кровли. При выявлении нарушений акты выполненных работ;

акты обследования кровли по выявлению неисправности элементов железобетонных кровель. При выявлении нарушений акты выполненных работ;

акты обследования помещений чердака по проверке ограничений доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю. При выявлении нарушений акты выполненных работ;

акты обследования оголовков вентиляционных шахт на наличие разрушений и засоров вентиляционных каналов на кровле. При выявлении нарушений акты выполненных работ;

акты обследования зонтов над оголовками вентиляционных шахт на наличие следов деформации. При выявлении нарушений акты выполненных работ;

12) лестниц:

акты обследования лестниц на наличие следов деформации и повреждений в несущих конструкциях. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

акты проверок состояния ограждений лестниц, в т.ч. поручней на ограждениях. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

акты обследования ступеней на наличие выбоин и сколов. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

акты обследования лестниц на наличие трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, следов оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

акты обследования лестниц на наличие прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, следов коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам. При выявлении повреждений и нарушений –план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

акты проверок состояния штукатурного слоя и окраски металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам. При выявлении нарушений, акты выполненных работ;

акты обследования лестниц на наличие следов прогиба несущих конструкций, нарушения крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличия гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами. При выявлении нарушений, акты выполненных работ;

акты проверок состояния деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. При выявлении нарушений, акты выполненных работ;

13) перегородок:

акты обследования перегородок на наличие следов зыбкости, выпучивания, трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов.  При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

акты обследования перегородок с целью выявления нарушений тепло- , звукоизоляционных, огнезащитных свойств. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

14) внутренней отделки:

акты проверок состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – акты выполненных работ;

15) полов:

акты проверок состояния основания и поверхностного слоя полов. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

16) окон и дверей.

акты проверок целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, При выявлении нарушений – акты выполненных работ;

17) водоотведения:

акты проверок исправности, работоспособности, техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). При выявлении нарушений, акты выполненных работ;

акты выполненных работ по ремонту, замене водоотводящего оборудования, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме;

акты выполненных работ по незамедлительному восстановлению герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

акты выполненных работ по восстановлению исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

18) системы электроснабжения:

отчет периодичной проверки заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановлены ли цепи заземления по результатам проверки;

схема внутридомовых электросетей;

акты проверок работоспособности устройств защитного отключения;

акты обслуживания и ремонта силовых и осветительных установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистки клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладки электрооборудования;

акты проверок и выполненных работ по закрытию шкафов с электрощитками, электромонтажными нишами;

19) системы вентиляции:

акты технического обслуживания и сезонного управления оборудованием систем вентиляции, определения работоспособности оборудования и элементов систем. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

акты выполненных работ по устранению причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

акты проверок утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

акты выполненных работ по устранению неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранению засоров в каналах, устранению неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замене дефективных вытяжных решеток и их креплений;

акты проверок исправности, технического обслуживания и ремонта оборудования систем холодоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

акты выполненных работ по сезонному открытию и закрытию калорифера со стороны подвода воздуха;

акты проверок состояния и восстановления антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

20) системы противопожарной, противодымной защиты:

акты выполненных работ по техническому обслуживанию оборудования систем дымоудаления, определению работоспособности оборудования и элементов системы;

акты выполненных работ по обеспечению исправного состояния систем автоматического дымоудаления;

акты выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, наладке электрооборудования;

акты выполненных работ по обеспечению работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты;

21) лифтов:

акты проверок диспетчерского контроля и обеспечения диспетчерской связи с кабиной лифта;

договор на техническое, аварийное, диспетчерское обслуживание лифтов;
договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов (лифтов);

паспорт и руководство (инструкции) по эксплуатации лифтов;

заключение аккредитованной организации о результатах проведенной оценки соответствия в форме обследования отработавших назначенный срок службы лифтов;

акты заключения технического обслуживания и ремонта лифта (лифтов);

договор на аварийное обслуживание лифта (лифтов);

техническое освидетельствование лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования;

22) мусоропроводов:

акты проверок технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода. При выявлении засоров – акты выполненных работ по их устранению. При выявлении повреждений и нарушений – план восстановительных работ (при необходимости), акты выполненных работ;

акты выполненных работ по чистке, промывке и дезинфекции загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;

акты выполненных работ по обслуживанию и очистке мусороприемных камер;

24) печей:

акты проверок работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов. Акты устранения неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенению оголовков дымовых труб (дымоходов);

акты выполненных работ по очистке от сажи дымоходов и труб печей;

акты выполненных работ по устранению завалов в дымовых каналах;

25) в рамках сезонной эксплуатации:

акт общего планового осмотра МКД за осень;

акт общего планового осмотра МКД за весну;

паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному периоду, выданный администрацией г. Костромы, с актом готовности к отопительному периоду.
акты выполненных работ по обеспечению беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостков, спусков в подвал, оконных приямков;

акты выполненных работ по обеспечению надлежащей гидроизоляции: фундаментов, стен подвала и цоколя, лестничных клеток, подвальных помещений, чердачных помещений, машинных отделений лифтов;

план-график подготовки жилфонда и его инженерного оборудования к эксплуатации к зимнему периоду и соблюдаются ли сроки подготовки, установленные графиком;

схемы внутридомовых инженерных систем, Сведения о наличии маркировки на запорной арматуре внутридомовых инженерных систем в подвальном и чердачном помещении;

акты выполненных работ по восстановлению в неотапливаемых помещениях изоляции труб холодного водоснабжения;

акты выполненных работ по восстановлению в неотапливаемых помещениях изоляция труб  горячего водоснабжения;

акты выполненных работ по восстановлению в неотапливаемых помещениях изоляция изоляции труб центрального отопления;

акты выполненных работ по восстановлению в неотапливаемых помещениях изоляция труб канализации, внутреннего водостока;

акты выполненных работ по восстановлению в неотапливаемых помещениях изоляция труб противопожарного водопровода;

акты выполненных работ по ревизии кранов, запорной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения.
45. Документы, подтверждающие соблюдение требований, регламентирующих деятельность аварийно-диспетчерской службы, в том числе договор на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию в многоквартирном доме.
46. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
47. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) технической возможности установки индивидуальных, общеквартирных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.
48. Документы о наличии (отсутствии) в жилом (нежилом) помещении индивидуального и (или) общеквартирного прибора учета коммунального ресурса, в том числе с указанием сведений о дате ввода в эксплуатацию, дате последней/очередной проверки прибора учета, акты контрольного снятия показаний с прибора учета и т.д.
49. Документы, подтверждающие обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).
50. Документы, подтверждающие соблюдение порядка ограничения (приостановления) предоставления коммунальной услуги.
51. Заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, в том числе в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
52. Программы технического обслуживания и проверки технического состояния используемого оборудования и средств испытаний, график поверки средств измерений.
53. Договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО.
54. Договор со специализированной организацией на техническое диагностирование ВДГО, выработавшего нормативный срок службы.
55. График и акты приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО.
56. Договор со специализированной организацией на замену внутридомового газового оборудования, выработавшего нормативный срок службы в случае, если нормативные сроки эксплуатации истекли и не продлены по результатам технического диагностирования ВДГО или если ВДГО признано не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования ВДГО.
57. Схема системы вентиляции.
58. Проектная документация на ВДГО.
59. Договор, график и акты проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки.
60. Акты приемки выполненных работ по ремонту дымовых и вентиляционных каналов, оголовков дымовых и вентиляционных каналов, иных элементов системы вентиляции (боровов, шиберов, дефлекторов, дроссель-клапанов, вытяжных решеток и их креплений).
61. Меры по приостановлению подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410.
62. Сведения о назначении лица, ответственного за безопасное использование и содержание ВДГО, документ, подтверждающий прохождение этим лицом первичного инструктажа.
63. Журнал проверок загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей.
64. Договор о техническом диагностировании ВДГО.
65. Заключение о техническом диагностировании ВДГО (для домов со сроком эксплуатации более 30 лет).
66. Сведения о должностном лице ответственном за проведение проверок ВДГО многоквартирного дома с приложением копий приказов о назначении на должность и копии должностных обязанностей.
67. Акты выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО многоквартирного дома с указанием всех помещений.
68. Сведения о собственниках помещений многоквартирного дома, не обеспечивших допуск в квартиру специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ВКГО два и более раза.
69. Информация о действиях при наличии в многоквартирного дома жителей, не обеспечивших допуск в квартиру специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ВКГО два и более раза (с приложением документов).
70. Сведения о должностных лицах, ответственных за надлежащее содержание общедомового имущества дома, содержание общедомовых инженерных систем, с приложением копий приказов о назначении на должность и копии должностных обязанностей.
71. Приказ о назначении ответственного лица за прием, рассмотрение и своевременную отправку ответов на заявки, предложения и обращения собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, а также его должностная инструкция.
72. Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с решением о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, в порядке, установленном Жилищным кодексом, договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
73. Информация об исполнителе коммунальных услуг.
74. Информация о площадях многоквартирного дома.
75. Документы о порядке расчете платы за жилищно-коммунальные услуги.
76. Документы, подтверждающие объемы потребления коммунальных ресурсов, в том числе на содержание общего имущества.
77. Информация о направлении предложений в адрес жителей многоквартирных домов об изменении (увеличении) размера платы за содержание.
78. Сведения о способе информирования жителей многоквартирных домов об увеличении размера платы за содержание и текущий ремонт
79. Протоколы общих собраний собственников помещений с решениями о внесении платы за коммунальные ресурсы, используемые при содержании общего имущества по фактически потребленным объемам.
80. Выписка из журнала обращений граждан, а также ответы на обращения с приложением документов, подтверждающих их отправку.
81. Схема узла учета тепловой энергии дома.
82. Технический паспорт на коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой энергии.
83. Акты ввода (первоначальный и повторные) в эксплуатацию и принятия к коммерческому учету коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.
84. Сведения о поверках коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.
85. Журнал учета показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.
86. Акт проверки работоспособности узла учета тепла.
87. Акт о выявленных неисправностях ОДПУ, устранение которых требует капитального ремонта.
88. Выписка из журнала регистрации обращений граждан, в том числе в аварийно-диспетчерскую службу, в части обращений жителей многоквартирного дома по вопросам отсутствия водоотведения, предоставления коммунальной услуги водоотведение ненадлежащего качества, засоре и прочистке системы канализации в МКД,  результаты рассмотрения обращений с приложением документов, копии обращений, копии ответов на вышеуказанные обращения с приложением документов, подтверждающих отправку ответов в адрес заявителей; либо письменные пояснения об отсутствии обращений, в случае их отсутствия.
89. Информация о сроках и причинах отсутствия водоотведения в многоквартирном доме.
90. Акты осмотров внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома.
91. Акты, иные документы, составленные при устранении аварийной ситуации на трубопроводах водоотведения многоквартирного дома.
92. Сведения о должностных лицах, ответственных за надлежащее содержание внутридомового инженерного оборудования водоотведения, за предоставление коммунальной услуги водоотведение, за организацию работы аварийно-диспетчерской службы, с приложением копий приказов о назначении на должность и копии должностных обязанностей.
93. Схема водоотведения многоквартирного дома.
94. Выписка из журнала регистрации обращений граждан, в том числе в аварийно-диспетчерскую службу, в части обращений жителя многоквартирногодома по вопросам предоставления коммунальной услуги горячее водоснабжение ненадлежащего качества, копии обращений, копии ответов на вышеуказанные обращения с приложением документов, подтверждающих отправку ответов в адрес заявителей; либо письменные пояснения об отсутствии обращений, в случае их отсутствия.
95. Акты проверок качества коммунальной услуги горячее водоснабжение в помещениях многоквартирного дома.
96. Журнал регистрации, фактов предоставления коммунальной услуги горячее водоснабжение ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в многоквартирном доме.
97. Сведения о должностном лице, ответственном за надлежащее содержание внутридомового инженерного оборудования горячего водоснабжения, за предоставление коммунальной услуги горячее водоснабжение, за организацию начисления платы за коммунальные услуги и жилое помещение с приложением копий приказов о назначении на должность и копии должностных обязанностей
98. Информацию о сроках и причинах отсутствия горячего водоснабжения в многоквартирном доме с приложением документов.
99. Выписку из журнала регистрации обращений граждан, в том числе в аварийно-диспетчерскую службу, в части обращений жителей многоквартирного дома по вопросам содержания общедомового имущества, отсутствия отопления, предоставления коммунальной услуги отопление ненадлежащего качества в квартире, прогрева приборов отопления, копии обращений, копии ответов на вышеуказанные обращения с приложением документов, подтверждающих отправку ответов в адрес заявителей, либо письменные пояснения об отсутствии обращений, в случае их отсутствия.
100. Акты проверок качества коммунальной услуги отопление в многоквартирном доме.
101. Журнал регистрации работы инженерного оборудования системы отопления многоквартирного дома.
102. Журнал регистрации, фактов предоставления коммунальной услуги отопление ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в многоквартирном доме.
103. Сведения о должностном лице, ответственном за надлежащее содержание внутридомового инженерного оборудования отопление, за предоставление коммунальной услуги отопление многоквартирного дома, с приложением копий приказов о назначении на должность и копии должностных обязанностей.
104. Схема отопления многоквартирного дома.
105. Акты исправности контрольно-измерительных приборов инженерного оборудования.
106. Акты испытания, промывки, наладки системы отопления.
107. Договор холодного водоснабжения с приложениями.
108. Акты проверок качества коммунальной услуги холодное водоснабжение в помещениях многоквартирного дома.
109. Выписка из журнала регистрации обращений граждан, по вопросам, имеющим отношение к предоставлению коммунальной услуги холодное водоснабжение ненадлежащего качества, копии ответов на вышеуказанные обращения с приложением документов, подтверждающих отправку либо письменные пояснения об отсутствии обращений, в случае их отсутствия.
110. Сведения о должностном лице, ответственном за надлежащее содержание внутридомового инженерного оборудования холодного водоснабжения, за предоставление коммунальной услуги холодное водоснабжение, с приложением копий приказов о назначении на должность и копии должностных обязанностей.
111. Информацию о проведенной претензионной работе с ресурсоснабжающей организацией, в случае предоставления коммунального ресурса ненадлежащего качества.
112. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводки.
113. Журнал проведения технического обслуживания системы электроснабжения многоквартирного дома.
_________________________________________________
